## Formular mit Stellungnahme
| Zuständige Behörde |  |  | Auswählen
Formular für das Meldeverfahren für die Erneuerung und den Ersatz von Feuerungsanlagen gemäss Art. 48 BauG und Art. 23 BauV
(Meldefrist: mindestens 30 Tage vor Baubeginn)
Eigentümer/in | [6 empty] | Installateur, qualifizierte Fachperson
Name
Vorname
Adresse
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
Kontrolle, ob die Kriterien für das Meldeverfahren erfüllt sind:
Ersatz durch eine Holzheizung (Wärmeleistung < 70 kW).
Ohne Änderung des Kaminstandorts.
Erhöhung des bestehenden Kamins um max. 1 m.
Im Umkreis von 10 m um die Kaminöffnung befindet sich, gegebenenfalls nach einer Erhöhung des Kamins, kein höheres Gebäude (gilt nicht für den Ersatz von Holzfeuerungsanlagen).
Standort und Angaben der Feuerungsanlage
Gemeinde
Parzellen-Nr. |  |  |  |  | EGID-Nr.
Adresse |  |  |  |  | Nutzung des Gebäudes
PLZ/Ort |  |  |  |  | Zone: (ausserhalb Bauzone => KBK)
Bisherige Wärmeerzeugung (Zutreffendes ankreuzen):
| Heizöl | Erdgas | Holz/Pellets |  |  |  | Andere:
Max. Wärmeleistung [kW]
Neue Wärmerzeugung:
Holzheizung |  | Pellets | Stückholz |  | Holzschnitzel
Wärmeleistung: |  | Erforderlich für die Heizung (nach den Regeln der Technik) | [5 empty] | [kW]
|  | Zusätzlicher Bedarf für die Warmwasseraufbereitung | [5 empty] | [kW]
|  | Zusätzlicher Bedarf für: | [5 empty] | [kW]
|  | Neue max. Leistung: | [5 empty] | [kW]
Zeitplan für die Bauarbeiten
Datum des Baubeginns: | [5 empty] | Datum des Bauendes:
Sonstige Rechtsvorschriften (bitte ankreuzen) :
Der Eigentümer und die qualifizierte Fachkraft haben zur Kenntnis genommen, dass es in ihrer Verantwortung liegt, die Anforderungen anderer Gesetze zu erfüllen und sich bei den entsprechenden Stellen über diese zu informieren.
Ort, Datum und Unterschrift
Ort: |  | Datum: | [5 empty] | Unterschrift des Eigentümers
Ort: |  | Datum : | [5 empty] | Unterschrift der qualifizierten Fachperson
Mit ihrer Unterschrift bestätigen der Eigentümer und die qualifizierte Fachperson, dass das vorgelegte Projekt vollständig ist und den gesetzlichen Bestimmungen und übrigen geltenden Normen entspricht.
Erforderliche Anhänge in 3 Exemplaren:
| Fotos des bestehenden Heizkessels und Brenners |  |  |  |  | Leistungserklärung (DoP) und / oder Konformitätserklärung (DoC) der neuen Holzheizung
| Situationsplan mit Angabe des Kaminstandorts sowie des Abstands zwischen der Kaminöffnung und dem nächstgelegenen Gebäude (Gebäuderand) |  |  |  |  | Fotos des Daches mit der bestehenden Kaminöffnung
| Konformitätsbestätigung für die Qualitätssicherung zur Weiterleitung an den Sicherheitsbeauftragen (nach Abschluss der Arbeiten) |  |  |  |  | Qualitätssicherung im Brandschutz für die von den (Bau) - Arbeiten betroffenen Räumlichkeiten, einschliesslich der dazugehörigen Pläne
| Zuständige Behörde |  |  | Auswählen
Formular für das Meldeverfahren für die Erneuerung und den Ersatz von Feuerungsanlagen gemäss Art. 48 BauG und Art. 23 BauV
(Meldefrist: mindestens 30 Tage vor Baubeginn)
Von der zuständigen Behörde auszufüllen
Stellungnahme der zuständigen Behörde
Das Projekt ist von der Baubewilligungspflicht befreit, gemäss Artikel 48 BauG und Artikel 23 BauV
Das Projekt darf nach Erhalt dieser Stellungnahme gemäss Beschrieb ausgeführt werden.
Das Projekt unterliegt der Baubewilligungspflicht.
Begründung:
Der Eigentümer muss bestätigen dass er sein Gesuch um eine Baubewilligung aufrecht erhält, da Gebühren in Rechung gestelt werden. Gegebenenfalls muss der Eigentümer warten bis die Baubewilligung vorliegt.
Der vorliegende Bescheid ist keine Verfügung welche den Rechtsmitteln im Sinne von Art 5 VVRG untersteht. Auf Anfrage des Antragstellers, wird eine Feststellungsverfügung (35 VVRG)mit Rechtsmittelbelehrung erteilt.
Ohne Rückmeldung der Gemeinde kann der Gesuchsteller das Projekt gemäss der eingereichten Anfragen realisieren.
Unterschrift des/der von der zuständigen Behörde benannten Mitarbeitenden
Ort, Datum:
Dienststelle / Sektion:
Funktion:
Vorname, Name:
Unterschrift:
Zustellung der Stellungnahme der zuständigen Behörde
An den Eigentümer / an die Firma, an den Installateur | [5 empty] | auf dem Postweg
an die Dienststelle für Energie und Wasserkraft | [5 empty] | per E-Mail: energie@admin.vs.ch
an die Dienststelle für Umwelt | [5 empty] | per E-Mail: sen-chauffage@admin.vs.ch
an den Sicherheitsbeauftragen | [5 empty] | per E-Mail
an den Kaminfegermeister der Gemeinde | [5 empty] | via Sicherheitsbeauftragen
an die Gemeinde | [5 empty] | per E-mail
Sachdienliche Links:
Leistungsgarantien EnergieSchweiz |  |  |  | Gebäudetechnik: komfortabel und energieeffizient wohnen
Dienststelle für Energie und Wasserkraft |  |  |  | www.vs.ch/energie
Dienststelle für Umwelt |  |  |  | https://www.vs.ch/de/web/sen/luft-und-heizungen
Kantonales Amt für Feuerwesen |  |  |  | https://www.vs.ch/de/web/sscm/kaf
Richtlinie über das Meldeverfahren Art. 23 BauV:

## Anforderungen Energie
- Anforderungen im Bereich Energie – insbesondere (Aufzählung nicht vollständig)
Webseite DEWK : https://www.vs.ch/de/web/energie/energieanforderungen-für-gebäude
Nicht baubewilligungspflichtige Projekte
Gesetzliche Grundlage: Art. 92 kEnV
Wenn für ein Projekt keine Baubewilligung oder Energienachweis erforderlich ist, achtet der Bauherr selbst auf die Einhaltung der Bestimmungen der Gesetzgebung im Energiebereich.
Verpflichtung zu Energiezählern Ausstattung
Gesetzliche Grundlagen: Art. 32 Ab. 3 kEnV
Bei der Installation eines Wärme- oder Kälteerzeugers (Heizkessel, Kühlaggregat, Wärmepumpe, thermische Solaranlage usw.) muss dieser mit Energiezählern ausgestattet sein, die eine Kontrolle der Gesamtenergieeffizienz (Nutzanteil, JAZ usw.) ermöglichen und es dem Betreiber erlauben, eine Energiebuchhaltung auf der Grundlage einer periodischen Ablesung zu erstellen.
Wärmeverteilung und Abgabe
Gesetzliche Grundlagen: Art. 36 Ab. 2 und 3 kEnV
Neue Anlagen und Anlagen, die bei Umbauten ersetzt werden, müssen nach den folgenden Anforderungen gegen Wärmeverluste isoliert sein:
Die obere genannten Anforderungen gelten auch für Armaturen, Pumpen, Wärmeverteilungsleitungen in unbeheizten Räumen und im Freien und alle Teile des Warmwasserverteilungssystems, die in beheizten oder unbeheizten Räumen und im Freien auf Temperatur gehalten werden, mit Ausnahme derjenigen, die ohne Zirkulation oder Heizband isolierte Zapfstellen versorgen.

## Blatt1 (hidden)
Auswählen
Gemeinderat
Kantonale Baukommission